## Sheet1
建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评单位 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况
1 | 额敏县艾美商贸有限公司自动化洗涤厂配套蒸汽锅炉建设项目 | 额敏县 | 额敏县艾美商贸有限公司 | 新疆天恒环保技术有限公司 | 本项目新建一台4t/h生物质锅炉、一台3t/h燃油锅炉（备用），以及相应附属设施 | （一）严格落实大气污染防治措施。施工期坚持土方开挖湿法作业，采取洒水降尘措施，路面进行硬化，运输车辆控制车速、密封运输物料，物料采取苫布遮盖、设立围挡措施。严禁在大风天气施工，施工期废气须严格执行执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。运营期锅炉烟气须严格执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值，生物质锅炉参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行。 （二）严格落实水污染防治措施。项目施工期产生的施工废水经临时沉淀池沉淀后，回用于洒水降尘，严禁外排；本项目不设置施工营地及食堂等生活设施，施工期生活污水依托项目区周边现有生活设施，禁止外排。项目运营期产生废水为锅炉排污水、软水制备废水，经市政管网排入额敏县城南污水处理厂；生活污水经市政管网排入额敏县城南污水处理厂。 （三）严格落实噪声污染防治措施。施工期严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)；运营期严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。选用低噪声设备，合理安排施工时段，禁止夜间施工，定期对施工设备、机械进行维护，避免因设备、机械发生故障或性能降低而增加机械噪声的现象发生。 （四）落实固体废物污染防治措施。本项目施工期产生的固体废物为施工期间的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。建筑垃圾及时清运，并按照减量化、资源化、无害化的原则进行综合利用；生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门统一清运。本项目运营期产生的固废产生的固体废物主要为灰渣、除尘灰、废离子交换树脂。 灰渣、除尘灰集中收集于厂区仓库，定期拉运至肥料厂综合利用，拉运过程中采取苫盖等措施，禁止大风天气拉运，减少扬尘污染。项目废离子交换树脂暂存于厂区仓库，定期由更换厂家拉运处理。生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门统一清运。项目运营期生活垃圾、一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。
2 | 阿拉德赛油砂矿超稠油蒸汽锅炉项目 | 和布克赛尔蒙古自治县 | 云顶（新疆）油气开发有限公司 | 新疆盛源祥和环保工程有限公司 | 新建一座锅炉房，内部新建一台7t/h燃气蒸汽锅炉，为阿拉德赛油砂矿勘探开发项目在探矿过程中向井下注入热蒸汽，以增加原油的流动性、采收率和开发效率 | （一）严格落实大气污染防治措施。施工期应合理安排施工时间和施工机械的使用，加快施工速度，减少施工时间，避免施工区域地表长时间裸露产生的扬尘。施工期进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。应定期采取洒水、及时清洁地面和覆盖等措施抑制扬尘。运营期锅炉安装低氮燃烧器，采用烟气再循环技术，处理后烟气经15m高排气筒排放，确保烟气中烟尘、SO2排放浓度满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）限值要求；NOX排放浓度满足《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函〔2022〕483号）中排放浓度不高于50mg/m3的标准要求。 （二）严格落实水污染防治措施。施工期废水主要为施工废水及生活污水。施工期生活污水排入环保厕所，定期拉运至乌尔禾区污水处理厂处理，严禁外排；施工废水通过临时沉淀池沉淀后，上清液回用于洒水抑尘，不外排。运营期污水主要为生活污水和锅炉排污水。生活污水经环保厕所收集后，废水应定期拉运至乌尔禾区污水处理厂处理。锅炉排污水应储存在排污水罐中，定期拉运至中国石油新疆油田分公司（风城油田作业区）污水处理站处理，严禁随意排放。 （三）严格落实噪声污染防治措施。运营期严格落实《报告表》中提出的各项噪声污染防治措施，采取选择低噪声设备、基础减振、软连接等降噪措施。运营期厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值要求。 （四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期固体废物应当按照减量化、资源化、无害化的要求对施工期垃圾进行综合利用。运营期生活垃圾采用垃圾桶收集，定期拉运至克拉玛依市乌尔禾区垃圾中转站处理，严禁随意丢弃。