## Sheet1
建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评单位 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况
1 | 沙湾市华洛克农业科技有限公司沙棘及果蔬精深加工项目 | 塔城地区沙湾工业园区 | 沙湾市华洛克农业科技有限公司 | 深圳市易事达环保科技有限公司 | 废气：（1）烂果、皮、渣异味：项目生产过程产生的不合格果粒、果皮渣等直接由输送带装车外售给养殖场作为饲料利用，不在生产区停留。企业应加强厂房内部卫生清洁管理，加强厂房机械通风，确保做到不合格果粒、果皮渣等即产即装车外运，烂果、皮、渣异味对周边环境影响不大。（2）污水处理站恶臭气体：项目所在区域地势平坦、四周空旷，有利于污水处理站产生的少量恶臭气体无组织逸散，同时本项目对污水处理站各池体置于地下并采取掩蔽措施，定时喷洒除臭剂等措施后，污水处理站产生的少量恶臭气体对周边环境影响不大。（3）锅炉烟气：采用洁净燃料天燃气，使用低氮燃烧器，锅炉烟气通过11m高烟囱高空排放。锅炉烟气污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）中 表3大气污染物特别排放限值要求 相关规定燃气锅炉NOx排放浓度≤50mg/m3的要求。废水：项目总废水量3683.5t/a。本项目配套建设一座日处理25t污水处理站用于处理本项目产生的废水。项目产生的废水排入项目建设的污水处理站采用“机械格栅+辅流沉淀池+气浮池+生化反应池+A/O 反应池”处理工艺处理后出水满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入沙湾市第二污水厂进一步处理。噪声：企业优选低噪声设备，采用厂房隔音、减振安装、距离衰减等降噪声措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB13248-2008）中3类标准昼间噪声限值要求（昼间65dB（A）），项目运营噪声对项目周边声环境环境影响不大。。固体废物：（1） 枝叶同生活垃圾一并运送至当地生活垃圾场处理。（2）企业将皮、渣、硬做为副产生直接装车外售给养殖场作为饲料利用，在厂内不储存。（3）污水处理站污泥采用压滤机压滤后使污泥水分＜80%，运送至当地生活垃圾填埋场处理。（4）人员生产垃圾设生活垃圾收集箱收集，由环卫部门统一收运至沙湾市垃圾填埋场统一处理。环境风险分析：（1）企业开展环境应急预案的编制工作；（2）加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；（3）针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；（4）严格执行防火、防雷击等各项要求；（5）建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。（6）厂区内的电气设备严格按照防爆区划分配置。（7）按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施。
2 | 沙湾市同德瑞晟综合能源服务站项目 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾市同德瑞晟综合能源有限公司 | 乌鲁木齐三联志成环保安全工程咨询有限公司 | 废气：汽油储罐挥发采用油气平衡，汽油加油枪采用油气回收，设卸油油气回收装置和加油油气回收装置，加油油气回收系统采用分散式。 废水：生活污水污废水排至市政污水管网最终排入沙湾市污水处理厂；加油区事故污水由环保沟收集，暂存于事故应急池，站区雨水通过竖向散排至站外。 噪声：高噪声设备采用隔音、减振等措施，并在进出入口设置减速带、禁鸣标志。 固废：设置生活垃圾收集箱，集中收集后由环卫部门统一清运；含油抹布、劳保用品与生活垃圾一同处置；清罐废油及油渣交由有危废资质的单位处理，不在站内贮存。 风险防范：设置防渗漏监测系统、液位监测系统、站区视频监控系统、易燃气体监测报警系统、防雷和静电接地设施等；罐区采用双层罐，双层输油管线，站区地面硬化，环保沟采用防腐防渗措施，加油区地面混凝土硬化。
3 | 沙湾市万德丰商贸有限公司建筑用石加工设备购置安装项目 | 沙湾市东湾镇宁家河村坦克团西侧约800米沙湾市万得丰商贸有限公司内 | 沙湾市万得丰商贸有限公司 | 乌鲁木齐天之宇环保科技有限公司 | (一)严格落实大气污染防治措施：项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，提高施工现场管理水平、规范施工工序；加强对施工车辆的检修和维护，施工场地进行洒水，大风天气禁止开挖、回填；运输通道及时清扫、洒水，减少车辆行驶扬尘；运输车辆采取加盖篷布、覆盖防尘网等措施，确保施工期废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。运营期破碎及筛分工序均采取喷淋设施进行抑尘，同时原料输送采用封闭传送带廊，原料及成品砂石料均存储于半封闭库房，车辆出厂前进行车轮冲洗；运输车辆苫盖篷，确保粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。 （二）严格落实水污染防治措施：施工废水经隔油、沉淀池后回用或用于洒水抑尘，生活污水经防渗化粪池收集后定期拉运至附近污水处理厂进一步处理。运营期生产废水经沉淀池处理后回用，不外排，生活污水生活污水经防渗化粪池收集后定期拉运至附近污水处理厂进一步处理。 （三）严格落实噪声污染防治措施：项目施工期通过采取合理安排施工时间，优化工艺流程，对生产设备采取减震措施，采用低噪声机械；对设备进行维修保养；合理安排高噪声施工机械的使用时间，减少夜间施工；合理布置工业场地位置，确保施工期厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定限值。运营期选用低噪声设备，高噪声设备集中布置，作业人员佩戴耳塞、耳罩，厂界四周设置绿化隔离带，采取基础减震、噪声衰减等措施，确保厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准. （四）严格落实固体废物污染防治措施：施工过程中固体废物主要是建筑垃圾和施工人员生活垃圾，建筑垃圾分类收集，尽可能做到回收利用，对不能回收利用的运至城市管理部门指定的建筑垃圾消纳场处置；生活垃圾分类集中收集后由环卫部门统一清运处理。营运期沉淀池沉渣定期拉运至当地一般固废填埋场进行填埋；废润滑油及废油桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置；生活垃圾依托沙湾市万得丰商贸有限公司分类收集装置进行收集后由环卫部门统一清运。 （五）严格落实生态环境保护措施：加强施工期的环境管理工作，加强施工人员的环保教育，优化施工组织，缩短施工时间。