塔城地区2024年8月集中式饮用水水源水质监测一览表
	序号
	所在县（市）
	水源地名称
	监测次数
	水源地类型
	水质类别
	是否达标
	超标因子及超标倍数

	1
	塔城市
	塔城市三水厂水源地
	一年12次
	地下水型
	Ⅲ类
	是
	无

	2
	塔城市
	塔城市喀拉墩水源地
	一年12次
	地下水型
	Ⅲ类
	是
	无

	3
	乌苏市
	乌苏市三水厂水源地
	一年12次
	河流型
	Ⅱ类
	是
	无


备注：采用季度多次检测结果的平均值，按单因子评价法评价水质类别 。

塔城地区2024年8月地表水水质监测一览表
	序号
	所在县（市）
	河流名称
	断面名称
	监测次数
	水质类别
	是否达标

	1
	塔城地区塔城市
	乌拉斯台河
	三水厂
	5、8、11月
	Ⅱ类
	是

	
	
	
	哈拉苏桥
	5、8、11月
	Ⅱ类
	是

	
	
	
	预制厂
	5、8、11月
	Ⅱ类
	是

	2
	塔城地区塔城市
	喀浪赛尔河
	克孜贝提
	5、8、11月
	Ⅱ类
	是

	
	
	
	甫克
	5、8、11月
	Ⅱ类
	是

	3
	塔城地区和布克赛尔县
	和布克河
	一牧场上游
	5、8、11月
	Ⅱ类
	是

	
	
	
	一牧场场部
	5、8、11月
	Ⅱ类
	是

	
	
	
	和布克河水库进口
	5、8、11月
	Ⅱ类
	是

	4
	塔城地区沙湾市
	金沟河
	金沟河阿热勒托别
	5、8、11月
	Ⅱ类
	是

	
	
	
	玛依托别
	5、8、11月
	/
	/

	5
	塔城地区乌苏市
	四棵树河
	二台子
	5、8、11月
	Ⅱ类
	是

	
	
	
	吉尔格勒特水库出口
	5、8、11月
	Ⅱ类
	是

	6
	塔城地区乌苏市
	八音沟河
	安集海水库入口
	每月监测
	Ⅱ类
	是

	7
	塔城地区托里县
	科克塔勒河
	科克塔勒河水坝出口
	5、8、11月
	Ⅱ类
	是


备注：采用季度多次检测结果的平均值，按单因子评价法评价水质类别 。

河流型地表水断面监测项目
	序号
	项目
	监测方式
	序号
	项目
	监测方式

	1
	水温
	现场监测
	18
	汞
	实验室分析

	2
	pH 值
	现场监测
	19
	镉
	实验室分析

	3
	溶解氧
	现场监测
	20
	铬（六价）
	实验室分析

	4
	电导率
	现场监测
	21
	铅
	实验室分析

	5
	浊度
	现场监测
	22
	氰化物
	实验室分析

	6
	盐度
	现场监测
	23
	挥发酚
	实验室分析

	7
	高锰酸盐指数
	实验室分析
	24
	石油类
	实验室分析

	8
	化学需氧量
	实验室分析
	25
	阴离子表面活性剂
	实验室分析

	9
	五日生化需氧量
	实验室分析
	26
	硫化物
	实验室分析

	10
	氨氮
	实验室分析
	27
	硫酸盐
	实验室分析

	11
	总磷
	实验室分析
	28
	氯化物
	实验室分析

	12
	总氮
	实验室分析
	29
	硝酸盐
	实验室分析

	13
	铜
	实验室分析
	30
	矿化度
	实验室分析

	14
	锌
	实验室分析
	31
	悬浮物
	实验室分析

	15
	氟化物
	实验室分析
	32
	粪大肠菌群
	实验室分析

	16
	硒
	实验室分析
	     /
	        /
	

	17
	砷
	实验室分析
	备注：流量本年度开展试点监测。


 地表水饮用水源地水质监测项目

	序号
	项目
	序号
	项目
	序号
	项目
	序号
	项目

	1
	苯
	19
	四氯化碳
	37
	pH 值
	55
	铬（六价）

	2
	甲苯
	20
	三氯乙烯
	38
	溶解氧
	56
	氰化物

	3
	乙苯
	21
	阿特拉津
	39
	电导率
	57
	挥发酚

	4
	二甲苯
	22
	苯并（a）芘
	40
	浊度
	58
	石油类

	5
	苯乙烯
	23
	钼
	41
	高锰酸盐指数
	59
	阴离子表面活性剂

	6
	异丙苯
	24
	钴
	42
	化学需氧量
	60
	硫化物

	7
	氯苯
	25
	铍
	43
	五日生化需氧量
	61
	硫酸盐

	8
	1,2 －二氯苯
	26
	硼
	44
	氨氮
	62
	氯化物

	9
	1,4 －二氯苯
	27
	锑
	45
	总磷
	63
	硝酸盐

	10
	三氯苯
	28
	钡
	46
	总氮
	64
	矿化度

	11
	硝基苯
	29
	钒
	47
	铜
	65
	悬浮物

	12
	二硝基苯
	30
	铊
	48
	锌
	66
	粪大肠菌群

	13
	硝基氯苯
	31
	镍
	49
	氟化物
	/
	/

	14
	邻苯二甲酸二丁酯
	32
	四氯乙烯
	50
	硒
	/
	/

	15
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯
	33
	甲醛
	51
	砷
	/
	/

	16
	滴滴涕
	34
	叶绿素α
	52
	汞
	/
	/

	17
	林丹
	35
	透明度
	53
	镉
	/
	/

	18
	三氯甲烷
	36
	水温
	54
	铅
	/
	/


 地下水饮用水源地水质监测项目

	序号
	项目
	序号
	项目
	序号
	项目
	序号
	项目

	1
	pH 值
	11
	铬（六价）
	21
	硒
	31
	氟化物

	2
	水温
	12
	氰化物
	22
	砷
	32
	细菌总数

	3
	嗅和味
	13
	挥发酚
	23
	汞
	33
	粪大肠菌群

	4
	浊度
	14
	硫化物
	24
	镉
	34
	碘化物

	5
	高锰酸盐指数
	15
	阴离子表面活性剂
	25
	铅
	35
	肉眼可见物

	6
	氨氮
	16
	硫酸盐
	26
	铜
	36
	总α浓度

	7
	总磷
	17
	氯化物
	27
	锌
	37
	总β浓度

	8
	总氮
	18
	硝酸盐
	28
	苯
	38
	铁

	9
	铝
	19
	亚硝酸盐氮
	29
	甲苯
	39
	锰

	10
	钠
	20
	三氯甲烷
	30
	四氯化碳
	40
	色度


集中式生活饮用水水源地水质监测

监测范围

塔城地区共有12个城镇集中式生活饮用水水源地。其中3个城市集中式生活饮用水水源地（2个地表水型、7个地下水型、3个湖库型）。
监测项目

地表水水源地

常规监测：河流型集中式生活饮用水水源地监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表 1 的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项）及悬浮物、矿化度，并统计当月各水源地的总取水。量，总计64项。湖库型集中式生活饮用水水源地在上述64项监测项目基础上，还需增测叶绿素a、透明度，总计66项。

地下水水源地

常规监测：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1

中常规项目39项，并统计当月总取水量，总计40项。

质量保证与质量控制

质量保证和质量控制按照《地表水环境质量监测技术规范》（HJ/T91.2-2022）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）及《环境水质监测质量保证手册（第二版）》有关要求执行。监测数据实行三级审核制度进行审核确认，监测任务承担单位对监测结果负责。
