## Sheet1
建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评单位 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况
1 | 坤元试验区110千伏输电线路工程 | 新疆维吾尔自治区塔城重点开发开放试验区先行发展区 | 塔城市坤元能源装备有限公司 | 新疆鼎耀工程咨询有限公司 | 新建1回110kV输电线路，从塔城110千伏巴克图变电站出线至中哈边境止，单回路架设，线路长度约为4.5km，新建线路采用JL/G1A-240/30型导线。 | （一）严格落实大气污染防治措施。项目施工期产生的废气为施工扬尘和设备燃油废气，采取挖掘土方及时回填，施工物料统一堆存并采取防尘网遮盖、洒水等措施；严格控制运输车辆的运输量，规范运输车辆的运输方式，不得遗撒、泄漏和扬尘，避免大风天气进行易扬尘作业。 （二）严格落实水污染防治措施。项目施工期产生的废水为施工生产废水，施工机械的冲洗、混凝土养护废水经沉淀池沉淀后用于周围洒水降尘。 （三）噪声影响环保措施及噪声排放执行标准。施工期合理安排施工时间，选用低噪声、低振动施工设备；施工设备定期进行保养维护，运输车辆经过居民区须减速行驶，限制鸣笛。施工期噪声排放须满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的相关标准要求。运营期输电线路噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值。 （四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期产生的固体废物须按照减量化、资源化、无害化的要求进行分类处理处置；生活垃圾集中收集，统一拉运至就近生活垃圾转运站处置，严禁随意处置；工程施工结束及时对扰动地表进行平整和植被恢复。 （五）落实生态环境保护措施。施工期严格控制施工范围，加强监管，严禁踩踏范围外植被和堆放建筑材料等，减少占地，减少扰动面积；加强施工人员宣传和教育，增强环保意识；利用现有道路运输设备、材料，减少施工道路开辟对环境的破坏；施工结束后，及时清理施工场地，并及时进行土地整治和施工迹地恢复，恢复原地貌及原有土地利用功能。运营期加强对巡检人员环保培训，减少巡检期间对周围生态环境的影响；巡检通行依托周边道路作为输电线路巡检道路，对于无法通行路段可采用人工巡线或无人机巡线。 （六）严格落实电磁环境污染防治措施。项目设计、施工中应采取控制线高或与环境保护目标水平距离的措施。运营期加强员工电磁辐射基础知识培训，在检查带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间，设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近变电站及带电架构等，确保项目工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014）的限值要求。
2 | 国家电投220千伏陆心汇集站3#主变增容项目 | 额敏县 | 华能托里风力发电有限公司 | 新疆鼎耀工程咨询有限公司 | 扩建1台240MVA主变，并建设相关配套附属设施。 | （一）强化生态环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，从生态保护角度进一步优化施工组织，通过统筹利用现有道路、限定车辆运输路线、严格控制施工作业带宽度、加强挖填施工管理等控制占地影响范围，减少工程临时占地和地表开挖造成的不利影响。施工结束后及时进行生态修复。 （二）严格落实大气污染防治措施。项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工期道路及施工面应洒水降尘，物料运输应篷布遮盖、禁止焚烧可燃垃圾。基坑开挖时，临时土方须合理堆放，用防风网苫盖，定期进行洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。无组织颗粒物须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度监控限值。 （三）严格落实水污染防治措施。施工期施工营地应设置移动环保公厕用于施工人员临时排污，由吸污车定期清掏，严禁外排；防渗污水收集池对施工及清洗废水等进行收集处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）一级标准后，用于施工道路洒水降尘。 （四）严格落实噪声污染防治措施。施工机械采用低噪声设备；加强设备维护及保养，对噪声较大的设备采取基础减振措施。运营期升压站首选低噪声主变，合理布局站内电气设备及配电装置，采取隔声、减振等措施控制噪声排放，确保升压汇集站施工期场界噪声排放须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求中的标准限值，运营期噪声排放须执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 （五）严格落实固体废物污染防治措施。施工过程中应该按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用，生活垃圾集中收集后拉运至生活垃圾转运站进行处理。施工过程中产生的土石方回填，施工结束后及时进行土地恢复，严禁就地倾倒。施工结束后将混凝土残渣等及时清除，做到“工完、料尽、场地清”。运营期生活垃圾应在站内统一收集，就近运至生活垃圾转运站，统一处置；废铅蓄电池、废变压器油应集中收集至危废贮存点后，委托有资质单位进行规范化处置。项目产生一般工业固废贮存处置须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；危险废物贮存、运输、转移须执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》中的相关标准要求。 （六）做好电磁环境管控。合理布局站内电气设备及配电装置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。设立警示标志，禁止无关人员靠近带电架构。确保运营期电磁环境影响值满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准要求限值。
3 | 三一塔城江格尔50万千瓦风电项目 | 和布克赛尔蒙古自治县 | 塔城湘蒙新能源发电有限公司 | 乌鲁木齐科创星辰科技发展有限公司 | 设计安装56台轮毂高度121.5m的SI-23077风机。 | （一）强化生态环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，从生态保护角度进一步优化施工组织，通过统筹利用现有道路、限定车辆运输路线、严格控制施工作业带宽度、加强挖填施工管理等控制占地影响范围，减少工程临时占地和地表开挖造成的不利影响。施工结束后及时进行生态修复。 （二）严格落实大气污染防治措施。项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工场地四周应设置围挡、滞尘防护网，过往车辆加盖篷布、采取洒水、限制车速等措施。基坑开挖时，临时土方应合理堆放，用防风网苫盖，定期进行洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的限值标准。 （三）严格落实水污染防治措施。项目施工期应做好施工场地周围的拦挡措施，应避开雨天土石方开挖作业，要落实文明施工原则，施工期施工机械修理维护依托和布克赛尔蒙古自治县内修理厂，运输车辆清洗均在各原料供应商业场进出口完成，项目区内不得产生运输车辆清洗废水；生活污水通过临时沉淀池统一收集后，定期清运至和布克赛尔蒙古自治县污水处理厂进行处理，严禁外排。运营期不得产生生产废水、生活污水。 （四）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，优化工艺流程，选用低噪声设备，避免高噪声设备夜间和午间施工，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）排放限值。运营期严格落实《报告表》提出各项噪声污染防治措施，优先选用低噪声设备，并合理布局。噪声排放须执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （五）严格落实固体废物污染防治措施。施工过程中应该按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用，生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运至垃圾堆放点；废弃包装物等，统一回收后外卖给废品收购站综合利用，严禁随意处置；施工过程中产生的土石方回填，施工结束后及时进行土地恢复，严禁就地倾倒；将混凝土残渣等及时清除，做到“工完、料尽、场地清”。运营期产生的固体废物主要包括生活垃圾、报废零部件、废变压器油、废润滑油、废液压油、废含油抹布和废手套以及废铁质油桶；生活垃圾应集中收集在升压站的生活垃圾箱由环卫部门进行处置，严禁随意丢弃；废零部件应集中收集后由厂家回收处置。废变压器油、废润滑油、废液压油、废含油抹布和废手套以及废铁质油桶应集中收集后交由有资质的第三方进行规范化处置，不得随意丢弃。项目产生一般工业固废贮存处置须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；危险废物贮存、运输、转移须执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》中的相关标准要求。
4 | 油气田水基钻井废弃物无害化处置、钻井液仓储及油管维修、抽油杆清洗与分选项目 | 和布克赛尔蒙古自治县 | 新疆鼎塔能源科技有限公司 | 新疆悦创工程咨询有限公司 | 新建1座水基钻井液及油基钻井液仓储站，主要包含7座存储池及配套搅拌装置，1座办公用房及其他配套设施。 | （一）严格落实施工期各项环保措施。制定施工期污染防治计划，加强施工期环境管理。采取有效措施，确保施工期扬尘、噪声等达标排放。可利用的建筑垃圾收集后进行再利用，不可再次利用的建筑垃圾集中收集后，由施工方统一清运至建筑垃圾填埋场。严格按照环境影响评价报告要求落实好各项污染防治措施。 （二）大气污染防治措施。油基钻井液暂存池采取全封闭措施，减少无组织有机废气排放；运营期厂界无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值，厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值要求。加强机械、车辆维护保养，优先使用新能源货车，非道路移动机械入场前须完成编码登记，同时建立车辆管理台账。 （三）水污染防治措施。本项目无生产废水产生。生活污水依托新疆鼎塔能源科技有限公司抽油杆清洗和分选项目厂区现有地埋式一体化污水处理设施处理。 （四）噪声污染防治措施。项目选用低噪声设备，采取基础减振、距离衰减等措施。厂界噪声执行《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 （五）固体废物污染防治措施。项目运营期生活垃圾分类收集后，送至乌尔禾区垃圾填埋场处置，禁止乱堆乱放。运营期产生的沾油废抹布及有劳用品采用专用容器收集后暂存在危险废物暂存间内，交由有资质的单位处理。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》的相关要求。危险暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等相关要求建设和管理。 （六）环境风险防范措施。强化厂区分区防渗措施，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）等相关要求采取分区防渗措施。本项目重点污染防治区为钻井液暂存池及危废暂存间等。严格按照标准和规范要求进行防渗设计、施工、验收；建立严格的环境与安全管理制度，编制突发环境事件应急预案，报生态环境主管部门备案。严格落实各项风险防范措施，并定期演练，提高处置能力。
5 | 塔城地区乌苏市乡村建设农村生活垃圾处理设施建设工程项目 | 乌苏市 | 乌苏市住房和城乡建设局（乌苏市人民防空办公室） | 新疆润锦环境工程有限公司 | 新建15座生活垃圾中转站 | （一）严格落实大气污染防治措施。本项目施工期产生的扬尘应采取设置围挡、定期洒水和运输物料遮盖等污染防治措施。运营期乌苏市市区垃圾中转站在卸料和压缩点上方设置负压抽风除臭系统+料口喷淋降尘系统，处理后废气由15m高排气筒排放，氨、硫化氢及臭气浓度排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准，颗粒物应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准。所有垃圾中转站均设置喷淋除臭系统，卸料和压缩时产生的废气经除尘除臭后无组织排放，厂界颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准，厂界氨、硫化氢及臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放标准。 （二）严格落实废水污染防治措施。本项目的生活污水、车辆及设备冲洗废水、地面冲洗废水均收集在各站的成品污水收集池内，定期由吸污车运至乌苏市生活垃圾焚烧发电厂垃圾渗滤液处理设施处理。 （三）严格落实噪声污染防治措施。施工期设备合理布置，合理安排施工时间，选用低噪声设备，厂界须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求中的标准限值。运营期采取隔声、减振、合理布置等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。 （四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期固体废物应当按照减量化、资源化、无害化的要求进行综合利用。运营期生活垃圾经收集后，直接进入本项目的垃圾压缩站进行压缩后中转至乌苏市生活垃圾焚烧发电厂处理。一般固废空植物液药剂桶由运营单位统一添加收集后由厂家回收。设备维护过程中产生的废机油、废油桶等危险废物集中收集后交由有资质单位进行规范化处理，严禁随意处置。项目运营期间产生的一般固废贮存、处置应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
6 | 额敏县瑞泰玉米烘干专业合作社烘干厂建设项目 | 额敏县 | 额敏县瑞泰玉米烘干专业合作社 | 新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司 | 年产3万吨粮食烘干生产线 | （一）严格落实大气污染防治措施。运营期产生的烘干废气经低氮燃烧+袋式除尘+湿法脱硫（钠碱法）装置处理后通过40m高排气筒排放。确保本项目运营期有组织污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）的要求。储煤库、灰渣库应设置在封闭式库房内，原料及粉煤灰在装卸、转运、卸灰等作业时应进行洒水降尘；筛分机、室外输送带应进行封闭，确保本项目运营期厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值； （二）严格落实水污染防治措施。项目运营期生活污水通过化粪池收集处理后，回用于厂区绿化施肥，不得外排。脱硫废水经再生池和沉淀池处理后，回用于脱硫装置，不外排。 （三）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期通过采取高噪声车间安装隔声、消声、设备基础减振设施、规定工厂运输车辆（如货车、叉车）行驶路线等措施。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 Ⅱ 类标准限值要求。 （四）落实固体废物污染防治措施。运营期炉渣、粉煤灰、脱硫石膏应集中收集后进行资源化利用，严禁非法倾倒；废弃滤袋集中收集后由厂家回收；玉米杂质应暂存一般固废暂存间，外售饲料加工厂；石灰石废包装袋暂存一般固废暂存间，外售废品回收站。废弃润滑油及包装桶、氢氧化钠废包装材料应集中收集后委托有相应资质的单位进行规范化处置。项目生产过程中一般工业固体废物应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）及《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）中有关规定。
7 | 中船额敏1#220千伏升压汇集站配套送出线路工程 | 额敏县 | 额敏塔风新能源有限公司 | 新疆鼎耀工程咨询有限公司 | 输电线路路径总长度为82.82km，其中单回路架设82.62km，双回路架设0.2km，由中船额敏1#220kV升压汇集站接入额敏东220kV变电站220kV侧自东向西第3回间隔位置。 | (一)严格落实大气污染防治措施。施工期加强施工管理，文明施工，挖掘土方及时回填；施工物料统一堆存并采取防尘网遮盖、洒水等措施；严格控制运输车辆的运输量，规范运输车辆的运输方式，不得遗撒、泄漏和扬尘，避免大风天气进行易扬尘作业。施工期场界大气污染物排放须执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相关标准。 (二)严格落实水污染防治措施。施工期严格落实《报告表》提出各项水污染防治措施，项目施工期应做好施工场地周围的拦挡措施，应避开雨天土石方开挖作业，要落实文明施工原则，不外排施工废水，防止施工废水进入附近水体。 (三)严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，选用低噪声、低振动施工设备；运输车辆经过居民区等环境敏感点时须减速行驶。施工期噪声排放须满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)的相关标准要求。运营期噪声排放须满足《声环境质量标准》GB3096-2008)中相应功能区标准要求。 (四)严格落实固体废物规范化处置措施。施工期产生的固体废物按照减量化、资源化、无害化的要求进行分类处理处置；生活垃圾集中收集，统一拉运至指定处置，严禁随意处置；工程施工结束及时对扰动地表进行平整和植被恢复。项目产生一般工业固废贮存处置须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关要求。 (五)严格落实电磁环境污染防治措施。项目严格落实《报告表》提出的各项电磁环境污染防治措施；线路选线避开集中居民区，做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员靠近带电架构；线路选用的导线质量须符合国家相关标准的要求。